京式护栏

1.  立柱，50*80*1.5镀锌方管

2.  下横梁，40*60*1.5镀锌方管

3.  栏栅，16*1.2镀锌圆管

4.  连接板，50*50*5镀锌板

5.  护栏底坐，1mm镀锌钢板冲压模具，内浇商砼制作

6. 护栏采用静电喷涂工艺，光滑，耐用

护栏规格，H1200*L3000