- 汉川市人民医院医用病床遴选项目参选表

- 一、参选公司名称：

- 二、参选品牌型号：

- 三、参选档次（打钩）：高档病床□  中档病床□   低档病床□

- 四、提供的档次依据（发票复印件附后，单价为打分依据）：

|  | - 发票价格/元 |
| --- | --- |
| - 价格登记 |  |

- 五、技术参数响应偏离表

| - 序 | - 参数要求 | - 产品参数 | - 偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 病床整体采用≥1.2mm优质碳钢平板焊接，超声波除锈，静电喷塑处理。 |  |  |  |
| - 2 | - 床头、尾为ABS吹塑成型，PE挂式，带锁定装置，具备防撞功能。 |  |  |  |
| - 3 | - 床轮为静音万向轮，中控一脚刹车。隐藏式自动限位双摇结构。 |  |  |  |
| - 4 | - 床身框架采用优质碳钢型材，规格≥30X70mm，材质厚度≥1.5mm。 |  |  |  |
| - 5 | - 护栏为铝合金或不锈钢材质，档数≥5档；铁质定位保险开关；内嵌耐磨无噪音塑料件；具备防夹手功能。 |  |  |  |
| - 6 | - 配备杂物篓或鞋架1个、移动饭板1个，引流钩4个。 |  |  |  |
| - 7 | - 床头柜为吹塑ABS表面，强度高、耐划，防腐蚀 |  |  |  |
| - 8 | - 床垫符合市场常规材质，舒适性强，不易变形 |  |  |  |

- 产品报价（一次性报价，不进行二轮报价）：

| - 序 | - 产品名称 | - 单位 | - 报价单价/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 病床 | - 张 |  |
| - 2 | - 床头柜 | - 个 |  |
| - 3 | - 床垫 | - 张 |  |
| - 4 | - 护栏 | - 只 |  |
| - 5 | - 床轮 | - 个 |  |

- 质保期

- 1、整床（不含床轮）质保     年，      2、床轮质保    年

- 汉川市人民医院医用病床遴选项目评分表

- 本表采取综合评分，合计100分，其中价格分40分，技术分35分，质保服务分15分，业绩分10分。

| - 序号 | - 评分项目 | - 分值 | - 评分方法 | - 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格分 | - 20分 | - 病床报价高于价格依据的不给分，每低于1%加一分，加满20分为止。 | - 提供的同一型号产品在其他医院销售的发票的价格。 |
|  |  | - 5分 | - 床头柜报价高于打分依据不给分，低于2%加一分，加满5分为止。 | - 380元/个 |
|  |  | - 5分 | - 床垫报价高于打分依据不给分，低于2%加一分，加满5分为止。 | - 280元/张 |
|  |  | - 5分 | - 护栏报价高于打分依据不给分，低于2%加一分，加满5分为止。 | - 170元/只 |
|  |  | - 5分 | - 床轮报价高于打分依据不给分，低于2%加一分，加满5分为止。 | - 150元/个 |
| - 2 | - 技术分 | - 15分 | - 根据技术响应偏离表，负偏离一项扣3分。 | - 参评公司技术响应偏离表 |
|  |  | - 20分 | - 评委根据样品床1-20分酌情打分 | - 鉴定样品床 |
| - 3 | - 质保服务分 | - 10分 | - 整床（不含床轮）质保不得低于1年（得2分），每高于1年加2分，加满为止。 | - 参选表 |
|  |  | - 5分 | - 床轮质保不得低于1年（得2分），每高于1年加2分，加满为止。 | - 参选表 |
| - 4 | - 业绩分 | - 10 | - 提供其他医院购买同品牌产品的发票或合同复印件，1份2分。 | - 根据所提供业绩合同 |