## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 汉川市人民医院门诊楼信息工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | （小写）： |  | 260,703.32元
| （大写）： |  | 贰拾陆万零柒佰零叁元叁角贰分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-2

## 分部分项工程和单价措施项目清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川市人民医院门诊楼信息工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030502010001 | 配线架 | 六类24口网络配线架 | 个 |  | 31
2 | 030502009001 | 跳线 | 六类成品网络跳线（2米） | 条 |  | 700
3 | 030502009002 | 跳线 | 六类成品网络跳线（3米） | 条 |  | 100
4 | 031101019001 | 理线架 | 1U理线器 | 架 |  | 48
5 | 030502001001 | 机柜、机架 | 42U机柜，600*600*2000 | 台 |  | 4
6 | 030502007001 | 光缆 | 12芯单模室外光缆 | m |  | 50
7 | 030502016001 | 布放尾纤 | 单模LC尾纤 | 根 |  | 72
8 | 030502014001 | 光纤连接 | 光纤熔接 | 芯 |  | 72
9 | 030502010002 | 配线架 | 12口机架式光纤配线架 | 个 |  | 3
10 | 030502010003 | 配线架 | 48芯ODF | 个 |  | 1
11 | 030501012001 | 交换机 | 28个光口千兆汇聚交换机 | 台 |  | 1
12 | 030501012002 | 交换机 | 24口千兆交换机，4光口千兆上联 | 台 |  | 7
13 | 030501012003 | 交换机 | 48口千兆交换机，4口千兆上联 | 台 |  | 14
14 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 光模块 | 个 |  | 44
15 | 030502009003 | 跳线 | 单模光纤跳线 | 条 |  | 84
16 | 030411004001 | 配线 | RVV3*2.5 | m |  | 50
17 | 030404018001 | 插座箱 | PDU | 台 |  | 4
18 | 030411004002 | 配线 | RVV3*2.5 | m |  | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川市人民医院门诊楼信息工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱 | 台 |  | 1
20 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1KVA-单进单出-塔式-标机-220/230/240V-50/60Hz-国标，输入电压范围：110~300Vac，内置电池 | 套 |  | 1
21 | 03B001 | 弱电间打扫及防尘漆处理 |  | 间 |  | 4
22 | 03B002 | 现有网络线缆整理寻线 |  | 项 |  | 1
23 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 双口面板 | 个 |  | 350
24 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 六类非屏蔽模块 | 个 |  | 700
分部小计
措施项目
分部小计
表5