## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 人民医院南院电力 |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | （小写）：
（大写）：
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-2

## 表4 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：人民医院南院电力 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程和单价措施项目
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
1.3 | 其中：安全文明施工费
二 | 其他项目费
三 | 甲供费用（单列不计入造价)
四 | 人工费调整（含税）
4.1 | 人工费价差
4.2 | 人工费价差增值税
五 | 含税工程造价
单位工程数据：
人工费
材料费
施工机具使用费
费用
主材费
设备费
增值税
招标控制价合计:
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表4

## 表5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人民医院南院电力 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 |  | 油浸电力变压器 | 油浸电力变压器S13-400/10 | 台 |  | 1
2 |  | 高压成套配电柜 | 10KV计量装置 | 台 |  | 1
3 |  | 高压成套配电柜 | 10KV户外环网柜 | 台 |  | 1
4 |  | 电力电缆 | 电力电缆YJLV22-10 3*70 | m |  | 15
5 |  | 电力电缆头 | 户内热缩式电缆终端头70 | 个 |  | 2
6 |  | 设计费 |  | 元 |  | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：人民医院南院电力 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价（元） |  | 市场价合价（元）
1 | 油浸电力变压器S13-400/10 |  | 台 | 1
2 | 10KV计量装置 |  | 台 | 1
3 | 10KV户外环网柜 |  | 台 | 1
4 | 电力电缆YJLV22-10 3*70 |  | m | 15.15
5 | 户内热缩式电缆终端头70 |  | 套 | 2.04
6 | 设计费 |  | 设计费 | 1
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 编制日期：

## 分部分项工程和单价措施项目全费用清单分析表
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：人民医院南院电力 | [11 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
1 |  | 油浸电力变压器 | 台 | 1
|  | 油浸式变压器安装 容量(kV·A)≤500 | 台 | 1
|  | 油浸电力变压器S13-400/10 | 台 | 1
|  | 变压器系统调试 容量(kV·A)≤800 | 系统 | 1
2 |  | 高压成套配电柜 | 台 | 1
|  | 配电设备安装 户外计量箱10kV | 台 | 1
|  | 10KV计量装置 | 台 | 1
3 |  | 高压成套配电柜 | 台 | 1
|  | 高压成套配电柜安装 双母线柜其他电气柜 | 台 | 1
|  | 10KV户外环网柜 | 台 | 1
4 |  | 电力电缆 | m | 15
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：人民医院南院电力 | [11 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
|  | 室内敷设电力电缆 铝芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2)≤70 | 10m | 1.5
|  | 电力电缆YJLV22-10 3*70 | m | 15.15
5 |  | 电力电缆头 | 个 | 2
|  | 电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铝芯电力电缆 电缆截面(mm2)≤70 | 个 | 2
|  | 户内热缩式电缆终端头70 | 套 | 2.04
6 |  | 设计费 | 元 | 1
|  | 设计费 | 设计费 | 1
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期: