心脑功能科心电设备与心电管理系统联机项目（单一来源）

项目技术参数和要求

一、服务内容：

实现3台GE Healthcare  MAC2000 心电图设备，与我院现有的麦迪克斯心电信息管理系统对接，实现业务和设备采集数据的传输、存储和查询功能。

售后服务期限：3年
售后服务要求：
故障报修响应时间：10分钟。电话、网络指导下无法解决，4小时内到达现场进行维护；保证7x24小时的维护响应。

