## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  |  |  | 标段：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆墙
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除240mm实体墙3m*2.5m 2.汽车外运5km | m3 |  | 1.8
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.拆除墙体恢复，砌筑 2.实心砖墙240mm | m3 |  | 1.8
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹灰 | m2 |  | 7.5
4 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.刮腻子2遍 | m2 |  | 7.5
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙涂料2遍 | m2 |  | 7.5
6 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.彩钢板拆除 2.外运5km | m2 |  | 22.5
7 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.彩钢板隔断 | m2 |  | 22.5
8 | 031302004001 | 二次搬运 | 叉车搬运高压灭菌锅到通墙口 | 项 |  | 1
9 | 031302004002 | 二次搬运 | 人工搬运高压灭菌锅至安装位置，定位，1个工日 | 工日 |  | 1
10 | 030411003002 | 桥架 | 装200*100桥架，高压灭菌锅配线 | m |  | 25
11 | 171601005001 | 塑料管 | PPR管 DN25 | m |  | 15
12 | 171601003001 | 不锈钢管 | 纯水管，不锈钢管DN25 | m |  | 15
13 | 171601005002 | 塑料管 | 开地槽埋UPVC-DN50排水管 | m |  | 24
14 | 080101002001 | 挖沟槽、管道土方 | 破地面挖沟槽埋DN50排水管，地面恢复，渣土清运，4个工日 | 工日 |  | 4
15 | 080101002002 | 挖沟槽、管道土方 | 因厂家要求埋置的DN50排水管不能满足排水要求，导致设备不能正常运行，后更改为DN100排水管，破地面，挖沟，地面恢复，渣土清运，5个工日 | 工日 |  | 5
16 | 031001006001 | 塑料管 | 原DN50排水管更改为UPVC-DN100排水管 | m |  | 24
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  |  |  | 标段：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆旧设备
17 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 旧设备前后混凝土斜坡道拆除，拆除后地面打平，垃圾清理、外运，12个工日 | 工日 |  | 12
18 | 01B001 | 配合旧设备移机拆除 | 拆除4台原有旧设备上安装的自来水水管、纯净水管、电缆、蒸汽管道，拆除设备周围吊顶上的铝扣板以及风口、灯具等，拆除旧设备周围的墙板，垃圾清理、外运。以便能顺利移机。10个工日。 | 工日 |  | 10
19 | 01B002 | 挖排水沟 | 将旧设备移位，管道定位，在将安装设备的位置开始用电镐开16m长排水沟，拆除过道直通室外水槽的瓷砖，排水沟里面抛干净，垃圾清理、外运。6个工日 | 工日 |  | 6
20 | 031001003001 | 不锈钢管 | 排水沟中埋设DN100不锈钢管，分别连接四台设备，总长38m | m |  | 60
21 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 排水管埋好之后，地面找平 | m2 |  | 50
22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面贴瓷砖600*600 | m2 |  | 50
23 | 01B003 | 水槽砌台阶 | 排水槽砌筑台阶，以便于水槽上面盖瓷砖，2个工日 | 工日 |  | 2
24 | 030411003001 | 桥架 | 装200*100桥架，打支架，从总配电室到供应室配电房 | m |  | 364
25 | 030413003001 | 打洞（孔） | 电缆桥架穿墙打洞 | 个 |  | 4
分部小计
移新设备
26 | 031302004003 | 二次搬运 | 用叉车将新设备移至楼下 | 项 |  | 1
27 | 031302004004 | 二次搬运 | 人工搬运，旧设备移出去，新设备移进屋，反复移位、定位3次，10个工日 | 工日 |  | 10
28 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 设备移进移出通道位置不够，拆除彩钢板隔断 | m2 |  | 35.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  |  |  | 标段：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 新增彩钢板隔断 | m2 |  | 35.4
分部小计
供应室、配电室
30 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 供应配电室分割区域，新增彩钢板隔断 | m2 |  | 27.62
31 | 01B004 | 供应配电室整改 | 新开门洞，并安装洁净门四扇，改不锈钢传递箱，旧门封堵，8个工日 | 工日 |  | 8
32 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 为加长房间空间，拆除彩钢板隔断 | m2 |  | 15.68
33 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 房间新加隔断 | m2 |  | 21.96
34 | 011612001001 | 管道拆除 | 原DN32自来水管拆除，改为DN50 | m |  | 13
35 | 031001006002 | 塑料管 | 自来水管DN50 | m |  | 13
36 | 011612001002 | 管道拆除 | 原DN25纯水管拆除，改为DN32 | m |  | 40
37 | 031001003002 | 不锈钢管 | 纯水管，DN32 | m |  | 40
38 | 030404031001 | 小电器 | 电流表 | 台 |  | 9
39 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表 | 台 |  | 4
40 | 030412001001 | 普通灯具 | 防爆灯 | 套 |  | 4
41 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 |  | 1
42 | 030404019001 | 控制开关 | 自动转换开关 | 个 |  | 3
43 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座 | 个 |  | 4
44 | 030404016001 | 控制箱 | 设备电控柜 | 台 |  | 4
45 | 030411004001 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 | m |  | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  |  |  | 标段：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 030411004002 | 配线 | WDZ-BYJ-4.0 | m |  | 120
47 | 01B005 | 临时设备拆除 | 临时设备连接的电缆、水管拆除，设备移位，拆除彩钢板，旧电控柜移位至新的配电房，并接电线、桥架。计5个工日 | 工日 |  | 5
48 | 011606002004 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 拆除彩钢板隔断 | m2 |  | 23.6
49 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 封彩钢板 | m2 |  | 20.52
50 | 01B006 | 封板开孔工作 | 封彩钢板，做过道门，新设备顶上天棚处定位划线开线孔、水管孔、排风孔等。计5个工日 | 工日 |  | 5
51 | 030108001001 | 离心式通风机 | 新风系统排风机，0.75KW | 台 |  | 1
52 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 硬聚氯乙烯板320风管 | m2 |  | 28.13
53 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 风管止回阀，Φ320 | 个 |  | 1
54 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 每拆一次彩钢板，天棚拆除 | m2 |  | 60
55 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 天棚修复、重装 | m2 |  | 60
分部小计
检测费
56 | 01B007 | 检测费 |  | 项 |  | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  |  |  | 标段：汉川供应室锅炉房改造项目 |  | 第 1 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  |  |  | 标段：汉川供应室锅炉房改造项目 |  | 第 2 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  |  |  | 标段：汉川供应室锅炉房改造项目 |  | 第 3 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
2.6 | 其他
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  | 标段：汉川供应室锅炉房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：汉川供应室锅炉房改造项目 | [5 empty] | 标段：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 检测费 | 项 |  |  | 16000
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  | 标段：汉川供应室锅炉房改造项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：汉川供应室锅炉房改造项目 |  |  | 标段：汉川供应室锅炉房改造项目 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 土石方工程
1.4 | 房修结构装饰装修规费
1.5 | 房修安装规费
1.6 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.7 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13