## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | （小写）：
（大写）：
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-2

## 表4 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程和单价措施项目
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
1.3 | 其中：安全文明施工费
1.4 | 拆除修复工程
1.5 | 新建工程
1.6 | 安装工程
二 | 其他项目费 |  |  |  | －
三 | 甲供费用（单列不计入造价)
四 | 人工费调整（含税）
4.1 | 人工费价差
4.2 | 人工费价差增值税
五 | 含税工程造价
单位工程数据：
人工费
材料费
施工机具使用费
费用
主材费
设备费
增值税
招标控制价合计:
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表4

## 表5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除修复工程
1 | 01B003 | 整栋拆除 |  | m2 |  | 57
2 | 041001001001 | 原破损地面拆除 | 1.原破损地面拆除 2.拆除厚度15cm 3.渣石装车外运1km | m2 |  | 4
3 | 011101001003 | 原破损地面恢复 | 1.原破损地面恢复 2.厚度15cm 3.混凝土等级C25 | m2 |  | 4
4 | 011101001002 | 钢构棚及墙板拆除后地面修复 | 1.钢构棚及墙板拆除后地面修复 2.30厚1:2水泥砂浆抹平压光 | m2 |  | 11.8
5 | 041001001002 | 室外管道、线缆埋敷拆除砼面层 | 1.室外管道、线缆埋敷拆除砼面层 2.机械切缝 3.拆除厚度15cm 4.渣石装车外运1km | m2 |  | 9.5
6 | 011101001004 | 室外管道、线缆埋敷拆除后恢复砼面层 | 1.室外管道、线缆埋敷拆除后恢复砼面层 2.厚度15cm 3.混凝土等级C25 | m2 |  | 9.5
分部小计
新建工程
7 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖基础 2.砌块品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 |  | 1.42
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体厚度:200mm 2.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 B06级蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 4.墙面清扫 | m3 |  | 5.94
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.砌体墙内外粉刷 2.20厚1:2水泥砂浆 | m2 |  | 76.68
10 | 010902007002 | 砌体顶面与隔墙接触处泛水 | 1.砌体顶面 2.镀锌钢板泛水 | m |  | 29.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:矩形钢管-100*100*3 2.单根柱质量:3t以内 | t |  | 0.151
12 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:矩形钢管-80*40*2 2.单根质量1.5t以内 | t |  | 0.388
13 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:矩形钢管-60*40*2，间距@600 2.单根质量1.5t以内 | t |  | 0.272
14 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.彩钢板天沟 | m |  | 8.2
15 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:白色半圆形UPVC落水管 2.直径:φ≤110mm 3.水斗、水口、弯头等附件安装 | m |  | 11.4
16 | 010901002001 | 屋面板 | 1.屋面板 2.型材品种、规格:75厚彩钢岩棉板 | m2 |  | 69.75
17 | 011210002001 | 墙板 | 1.墙板 2.型材品种、规格:50厚彩钢净化岩棉板 | m2 |  | 44.46
18 | 010802004001 | 防盗门 | 1.钢质防盗门 2.门代号及洞口尺寸:M1021、M1521 3.门框、扇材质:钢质防盗门 | m2 |  | 5.25
19 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金推拉窗 2.窗代号及洞口尺寸:C1210 3.框、扇材质:铝合金推拉窗 | m2 |  | 6
20 | 01B002 | 清除出渣 | 1.清场出渣 2.暂按500元包干计算 | 项 |  | 1
21 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 2.钢结构 | m2 |  | 58.21
分部小计
安装工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:电线 2.型号:BV2.5m2 | m |  | 150
23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC管 DN20 2.配置形式:明敷设 | m |  | 60
24 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.安装形式:吸顶 | 套 |  | 6
25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:安装高度1.3米 | 个 |  | 2
26 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:安装高度0.5米 | 个 |  | 4
27 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR20 4.连接形式:专用热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 | m |  | 10
28 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:DN50 PVC排水管 4.连接形式:粘接连接 | m |  | 5
29 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖把池 | 组 |  | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5

## 表7 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费
6 | 增值税
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表7

## 分部分项工程和单价措施项目全费用清单分析表
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [11 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
1 | 01B003 | 整栋拆除 | m2 | 57
| 借1-1-94 | 整栋工程拆除人工 轻钢结构厂房 | 10m2 | 5.7
| 借1-1-119 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | m3 | 17.1
2 | 041001001001 | 原破损地面拆除 | m2 | 4
| 借D10-1-9 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | 100m2 | 0.04
| 借1-1-119 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | m3 | 0.6
3 | 011101001003 | 原破损地面恢复 | m2 | 4
| A2-1 换 | 现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3 | 0.06
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [11 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| A9-9 换 | 整体面层 干混砂浆楼地面 加浆抹光随捣随抹5mm [现拌砂浆] | 100m2 | 0.04
4 | 011101001002 | 钢构棚及墙板拆除后地面修复 | m2 | 11.8
| A9-10 换 | 整体面层 干混砂浆楼地面 混凝土或硬基层上20mm 实际厚度(mm):30 [现拌砂浆] | 100m2 | 0.118
5 | 041001001002 | 室外管道、线缆埋敷拆除砼面层 | m2 | 9.5
| 借D2-3-74 | 缩缝 锯缝机切缝缝宽6mm 缝深5cm | 100m | 0.58
| 借D10-1-9 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | 100m2 | 0.095
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [11 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| 借1-1-119 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | m3 | 1.425
6 | 011101001004 | 室外管道、线缆埋敷拆除后恢复砼面层 | m2 | 9.5
| A2-1 换 | 现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3 | 0.1425
| A9-9 换 | 整体面层 干混砂浆楼地面 加浆抹光随捣随抹5mm [现拌砂浆] | 100m2 | 0.095
7 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 1.42
| A1-1 换 | 砖基础 实心砖直形 [现拌砂浆] | 10m3 | 0.142
8 | 010402001001 | 砌块墙 | m3 | 5.94
| A1-32 换 | 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚>150mm砂浆 [现拌砂浆] | 10m3 | 0.594
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [11 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| A10-28 | 墙面装饰抹灰 表面清扫 砌块(轻质)墙 | 100m2 | 0.594
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 76.68
| A10-2 换 | 墙面一般抹灰 外墙(14+6mm) [现拌砂浆] | 100m2 | 0.3834
| A10-1 换 | 墙面一般抹灰 内墙(14+6mm) [现拌砂浆] | 100m2 | 0.3834
10 | 010902007002 | 砌体顶面与隔墙接触处泛水 | m | 29.5
| A6-131 | 镀锌铁皮排水 天沟、泛水 | 100m | 0.295
11 | 010603001001 | 实腹钢柱 | t | 0.151
| A3-24 | 厂(库)房钢结构 钢柱 质量≤3t | t | 0.151
| A13-171 | 金属面 红丹防锈漆 一遍 | 100m2 | 0.066
12 | 010602001001 | 钢屋架 | t | 0.388
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [11 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| A3-19 | 厂(库)房钢结构 钢屋架、托架 质量≤1.5t | t | 0.388
| A13-171 | 金属面 红丹防锈漆 一遍 | 100m2 | 0.25572
13 | 010606002001 | 钢檩条 | t | 0.272
| A3-40 | 厂(库)房钢结构 钢支撑钢檩条 | t | 0.272
| A13-171 | 金属面 红丹防锈漆 一遍 | 100m2 | 0.1804
14 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | m | 8.2
| A3-69 | 围护体系安装 天沟 彩钢板 | 10m | 0.82
15 | 010902004001 | 屋面排水管 | m | 11.4
| A6-138 | 塑料管排水 水落管 φ≤110mm | 100m | 0.114
| A6-141 | 塑料管排水 落水斗φ≤110mm | 10个 | 0.2
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [11 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
| A6-142 | 塑料管排水 弯头落水口φ≤110mm | 10个 | 0.2
| A6-143 | 塑料管排水 落水口φ≤110mm | 10个 | 0.2
16 | 010901002001 | 屋面板 | m2 | 69.75
| A6-32 | 彩钢夹芯板 檩条或基层混凝土(钢)板面上 | 100m2 | 0.6975
17 | 011210002001 | 墙板 | m2 | 44.46
| A3-60 | 围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板 | 100m2 | 0.4446
18 | 010802004001 | 防盗门 | m2 | 5.25
| A5-23 换 | 钢质防盗门安装 [现拌砂浆] | 100m2 | 0.0525
19 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 6
| A5-81 | 隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 | 100m2 | 0.06
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [11 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
20 | 01B002 | 清除出渣 | 项 | 1
| 包干价 | 清除出渣 | 项 | 1
21 | 011701001001 | 综合脚手架 | m2 | 58.21
| A17-59 | 单层厂房 檐高6m以内 | 100m2 | 0.5821
22 | 030411004001 | 配线 | m | 150
| 借C4-13-5 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2)≤2.5 | 10m | 15
| 主材 | BV2.5m2 | m | 174
23 | 030411001001 | 配管 | m | 60
| 借C4-12-126 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径(mm)20 | 10m | 6
| 主材 | PVC管 DN20 | m | 63.6
24 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 6
| 借C4-14-207 | 荧光灯具安装 吸顶式双管 | 套 | 6
| 主材 | 双管荧光灯 | 套 | 6.06
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [11 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
25 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 2
| 借C4-14-283 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关单控 ≤3联 | 套 | 2
| 主材 | 双联开关 | 只 | 2.04
26 | 030404035001 | 插座 | 个 | 4
| 借C4-14-304 | 单相 暗插座电流(A)≤15 | 套 | 4
| 主材 | 五孔暗装插座 | 套 | 4.08
27 | 031001006001 | 塑料管 | m | 10
| 借C10-1-346 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 (mm以内)25 | 10m | 1
| 主材 | PPR20室内塑料给水管热熔管件 | 个 | 12.25
| 主材 | PPR20塑料给水管 | m | 10.16
| 借C10-11-143 | 管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内)20 | 100m | 0.1
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [11 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 费用 | 费用明细（不重复计入小计） | [5 empty] | 增值税 | 小计
[10 empty] | 管理费 | 利润 |  | 总价措施 | 其中:安全文明施工 | 规费
28 | 031001006002 | 塑料管 | m | 5
| 借C10-1-387 | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 (mm以内)50 | 10m | 0.5
| 主材 | DN50 PVC排水管 | m | 5.06
| 主材 | DN50 PVC排水管粘接管件 | 个 | 3.45
29 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 组 | 2
| 借C10-6-51 | 成品拖布池安装 | 10套 | 0.2
| 主材 | 成品拖布池 | 套 | 2.02
| 主材 | 存水弯 | 个 | 2.02
| 主材 | 螺纹管件 | 个 | 2.02
| 主材 | 排水栓带链堵 | 套 | 2.02
| 主材 | 长颈水嘴 | 个 | 2.02
编制人: | [5 empty] | 审核人: | [5 empty] | 编制日期:

## 单位工程人材机分析表(按类型分)
单位工程人材机分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
一、 | 人工
1 | 普工 |  | 工日 | 32.165
2 | 技工 |  | 工日 | 35.645
3 | 高级技工 |  | 工日 | 1.941
4 | 人工费调整 |  | 元 | 0.001
合计
二、 | 材料
1 | 清除出渣 |  | 项 | 1
2 | 安全网 |  | m2 | 4.234
3 | 板枋材 |  | m3 | 0.041
4 | 板枋材 |  | m3 | 0.014
5 | 半圆头镀锌螺栓M2~5*15~50 |  | 10个 | 1.248
6 | 丙酮 |  | kg | 0.063
7 | 玻璃胶 300ml |  | 支 | 1.64
8 | 彩钢板 δ0.5 |  | m2 | 13.338
9 | 彩钢板 δ0.8 |  | m2 | 5.904
10 | 彩钢堵头 |  | m | 3.444
11 | 彩钢脊瓦 |  | m | 3.299
12 | 75厚彩钢岩棉板 |  | m2 | 73.238
13 | 50厚彩钢净化岩棉板 |  | m2 | 47.128
14 | 槽铝 75 |  | m | 15.294
15 | 槽形彩钢条 2 |  | m | 13.366
16 | 草袋 |  | m2 | 2.97
17 | 冲击钻头φ6~8 |  | 个 | 1.464
18 | 冲击钻头φ8~16 |  | 个 | 0.066
19 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 6.116
20 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa |  | 块 | 0.002
21 | 挡脚板 |  | m3 | 0.002
22 | 低合金钢焊条 E43系列 |  | kg | 3.898
23 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 |  | kg | 0.002
24 | 低碳钢焊条 J422 φ4.0 |  | kg | 0.164
25 | 地槽铝 75 |  | m | 6.447
26 | 电 |  | kW·h | 2.731
27 | 电气绝缘胶带18mm*10m*0.13mm |  | 卷 | 0.45
28 | 垫木 |  | m3 | 0.011
29 | 垫木 60*60*60 |  | 块 | 0.341
30 | 吊装夹具 |  | 套 | 0.016
31 | 镀锌铁皮天沟 |  | m | 29.5
32 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 |  | kg | 0.24
33 | 镀锌铁丝 φ4.0 |  | kg | 2.337
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
34 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 0.385
35 | 防滑木条 |  | m3 | 0.001
36 | 防水密封胶 |  | 支 | 18.084
37 | 钢管 φ48*3.5 |  | km·天 | 7.333
38 | 钢管底座 |  | 千个·天 | 0.137
39 | 钢锯条 |  | 条 | 0.6
40 | 钢丝绳 φ12 |  | kg | 3.168
41 | 钢丝绳 φ8 |  | m | 0.049
42 | 钢屋架 成品 |  | t | 0.388
43 | 钢支撑 成品 |  | t | 0.272
44 | 钢制防盗门 |  | m2 | 5.051
45 | 钢柱 成品 |  | t | 0.151
46 | 高压风管 φ25-6P-20m |  | m | 0.007
47 | 工字铝 综合 |  | m | 74.648
48 | 固定螺栓 |  | 百套 | 2.93
49 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 5.923
50 | 焊接钢管DN20 |  | m | 0.014
51 | 焊丝 φ3.2 |  | kg | 0.583
52 | 合金钢钻头 φ6~13 |  | 个 | 0.267
53 | 合金钢钻头 一字型 |  | 个 | 0.041
54 | 红丹防锈漆 |  | kg | 0.772
55 | 环氧富锌底漆 |  | kg | 1.148
56 | 混凝土实心砖 240*115*53 |  | 千块 | 0.751
57 | 角铝 25.4*1 |  | m | 11.782
58 | 金刚石锯片 |  | 片 | 0.255
59 | 金属结构铁件 |  | kg | 3.974
60 | 锯条综合 |  | 根 | 0.278
61 | 聚氨酯发泡密封胶 750ml/支 |  | 支 | 8.563
62 | 聚四氟乙烯生料带宽20 |  | m | 1
63 | 扣件 |  | 千个·天 | 2.64
64 | 六角空心钢 综合 |  | kg | 0.064
65 | 六角螺栓 |  | kg | 1.447
66 | 螺纹阀门DN20 |  | 个 | 0.004
67 | 铝合金推拉窗 |  | m2 | 5.678
68 | 铝合金门窗配件 地脚 3*30*300 |  | 个 | 33.159
69 | 铝拉铆钉 |  | 百个 | 4.883
70 | 铝拉铆钉 M5*40 |  | 百个 | 4.757
71 | 棉纱 |  | kg | 0.3
72 | 木脚手板 |  | m3 | 0.02
73 | 木螺钉φ2~4*6~65 |  | 个 | 12.48
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
74 | 木螺钉φ4*65 |  | 10个 | 19.998
75 | 难燃塑料管接头20 |  | 个 | 12.612
76 | 难燃塑料管卡子20 |  | 个 | 100.902
77 | 难燃塑料管三通20 |  | 个 | 1.92
78 | 难燃塑料管伸缩接头20 |  | 个 | 1.26
79 | 难燃塑料管弯头20 |  | 个 | 1.26
80 | 排水接头DN50 |  | 个 | 2.1
81 | 膨胀螺栓 M10 |  | 百套 | 0.178
82 | 膨胀螺栓M6~12*50~120 |  | 套 | 6.18
83 | 漂白粉综合 |  | kg | 0.002
84 | 其他材料费 |  | 元 | 148.687
85 | 汽油综合 |  | kg | 0.75
86 | 热轧厚钢板δ8.0~15 |  | kg | 0.032
87 | 伸缩节 |  | 只 | 3.078
88 | 石油沥青玛蹄脂 |  | kg | 0.028
89 | 水 |  | m3 | 8.48
90 | 水 |  | m3 | 1.522
91 | 水泥32.5 |  | kg | 1472.399
92 | 水泥32.5 |  | kg | 5.656
93 | 塑料薄膜 |  | m2 | 9.675
94 | 塑料管卡子 φ110 |  | 个 | 2
95 | 塑料管卡子 φ110以内 |  | 个 | 6.977
96 | 塑料落水斗 ф110 |  | 个 | 2.04
97 | 塑料膨胀螺栓 |  | 套 | 33.487
98 | 塑料水落管 φ110以内 |  | m | 11.97
99 | 塑料胀管φ6~8 |  | 个 | 208.398
100 | 铁件 综合 |  | kg | 11.801
101 | 铁件 综合 |  | kg | 4.765
102 | 铁砂布 |  | 张 | 0.139
103 | 铜接线端子20A |  | 个 | 6.09
104 | 铜芯塑料绝缘电线BV-2.5 |  | m | 8.55
105 | 稀释剂 |  | kg | 0.092
106 | 锡基钎料 |  | kg | 0.3
107 | 橡胶板δ1~3 |  | kg | 0.008
108 | 橡胶软管DN20 |  | m | 0.006
109 | 橡皮密封条 20*4 |  | m | 77.049
110 | 压力表弯管DN15 |  | 个 | 0.002
111 | 氧气 |  | m3 | 0.063
112 | 乙炔气 |  | kg | 0.001
113 | 硬聚氯乙烯塑料弯头 φ100 |  | 个 | 2.02
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
114 | 硬聚氯乙烯塑料雨水口 φ100 |  | 个 | 2.02
115 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.388
116 | 原木 |  | m3 | 0.001
117 | 圆钉 |  | kg | 1.451
118 | 粘合剂 |  | kg | 0.06
119 | 粘接剂 |  | kg | 0.042
120 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*300*150以外 |  | m3 | 5.54
121 | 蒸压灰砂砖 240*115*53 |  | 千块 | 0.153
122 | 中(粗)砂 |  | m3 | 3.403
123 | 中(粗)砂 |  | m3 | 0.017
124 | 自攻螺钉 |  | 百个 | 1.14
125 | 柴油【机械】 |  | kg | 65.618
126 | 电【机械】 |  | kW·h | 25.329
127 | 电【机械】 |  | kW·h | 98.72
128 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 2.045
合计
三、 | 配比
1 | 水泥砂浆M5.0 |  | m3 | 0.469
2 | 水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.341
3 | 水泥砂浆1:1 |  | m3 | 0.068
4 | 水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 2.139
5 | 水泥砂浆 1:3 |  | m3 | 0.014
合计
四、 | 机械
1 | 折旧费 |  | 元 | 269.31
2 | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 17.798
3 | 人工 |  | 工日 | 4.639
4 | 其他费 |  | 元 | 141.18
5 | 检修费 |  | 元 | 88.38
6 | 维护费 |  | 元 | 199.518
合计
五、 | 主材
1 | 成品拖布池 |  | 套 | 2.02
2 | 五孔暗装插座 |  | 套 | 4.08
3 | 双管荧光灯 |  | 套 | 6.06
4 | 存水弯DN50 |  | 个 | 2.02
5 | PVC管 DN20 |  | m | 63.6
6 | BV2.5m2 |  | m | 174
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:
单位工程人材机分析表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
7 | 螺纹管件DN15 |  | 个 | 2.02
8 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 2.02
9 | PPR20室内塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 12.25
10 | DN50 PVC排水管粘接管件 |  | 个 | 3.45
11 | PPR20塑料给水管 |  | m | 10.16
12 | DN50 PVC排水管 |  | m | 5.06
13 | 长颈水嘴DN15 |  | 个 | 2.02
14 | 双联开关 |  | 只 | 2.04
合计
总合计：
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：汉川市人民医院一次性输液瓶袋废物暂存间 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价（元） |  | 市场价合价（元）
1 | BV2.5m2 |  | m | 174
2 | PVC管 DN20 |  | m | 63.6
3 | 双管荧光灯 |  | 套 | 6.06
4 | 双联开关 |  | 只 | 2.04
5 | 五孔暗装插座 |  | 套 | 4.08
6 | PPR20室内塑料给水管热熔管件 |  | 个 | 12.25
7 | PPR20塑料给水管 |  | m | 10.16
8 | DN50 PVC排水管粘接管件 |  | 个 | 3.45
9 | DN50 PVC排水管 |  | m | 5.06
10 | 成品拖布池 |  | 套 | 2.02
11 | 存水弯DN50 |  | 个 | 2.02
12 | 螺纹管件DN15 |  | 个 | 2.02
13 | 排水栓带链堵 |  | 套 | 2.02
14 | 长颈水嘴DN15 |  | 个 | 2.02
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 编制日期：