手术室螺杆机配件维修更换项目配件及辅材明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷剂 | R22 22.7公斤 | 8 | 罐 |
| 2 | GBC型球阀 | 42mm | 1 | 个 |
| 3 | 压力变送器 | 0-25bar 0-5V | 1 | 个 |
| 4 | 氮气 | / | 10 | 瓶 |
| 5 | 焊接辅材 | / | 1 | 项 |

备注：以上项目均含税。