PCR实验室维护材料清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | G4 | 个 | 62 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | G4 | 个 | 124 |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器(排风机组) | G4 | 个 | 12 |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器(排风机组) | G4 | 个 | 24 |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | F8 | 个 | 32 |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | F8 | 个 | 32 |  |  |  |
| 7 | 中效过滤器 | F8 | 个 | 32 |  |  |  |
| 8 | 高效过滤器 | H5 | 个 | 14 |  |  |  |
| 9 | 高效过滤器 | H10 | 个 | 10 |  |  |  |
| 10 | 更换配件费(排污泵、氟利昂、空开、开关、电路板、插座、LED灯、紫外灯、 门锁、水阀、应急电源、电源线等) |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 人工费(含维修调试、清洗、差旅等) |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | LED平板灯 |  | 套 | 31 |  |  |  |
| 13 | 变频器 | 4KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 运费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 税金及企业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 总 价 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 大 写 |  |  |  |  |  |  |