CT设备维保服务参数

一、保修及保养服务要求

# 1、保修

1.1 维保服务对象：东软NeuViz 16 classic型CT设备(方舱CT)

1.2 项目实施地点：汉川市人民医院

1.3 保修范围及期限：

1.3.1保修范围：CT整机(含工作站)技术维保(不包含配件及第三方周边设备)

1.3.2 CT整机(技术维保):保修二年

1.4 设备在维保服务执行期间，如本项目CT制造商有新的软件版本(指设备的 稳定性软件，非功能选件),中标服务方必须免费为医院升级

1.5 供应商接到用户电话报修首次响应时间≤1小时，工程师平均到达现场维

修时间≤24小时(从报修电话呼叫中心人员与采购人确立需现场派员起)

1.6 中标供应商每年提供预防性保养(保养要求见2、3)

1.7 中标供应商需要保证保修期内开机率达：≥350天/年

# 2、定期保养

2.1、每年不少于四次，提供正式保养报告

2.2、供应商提供原厂保养内容详细清单

# 3、保养要求

3.1 机架保养

3.2 扫描床保养

3.3 主控台保养

3.4 安全检查

3.5 系统性能测试与系统文件备份