汉川市人民医院氧气站新增工程清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 工地取暖器 | 防水雾、功率2000瓦 | 个 | 10 |  |  |  |
| 2 | 护套铜芯线 | 4平方 | 卷 | 2 |  |  |  |
| 3 | 100A空开 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 电工 | 夜班抢修 | 人工 | 2 |  |  |  |
| 5 | 施工机械费 | 叉车、吊车、挖机 | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 开孔 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 7 | 院墙拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 钢材费 | 国标镀锌50角铁 | 根 | 6 |  |  |  |
| 9 |  | 国标镀锌40角铁 | 根 | 5 |  |  |  |
| 10 |  | 14钢筋 | 根 | 20 |  |  |  |
| 11 | C30混凝土 |  | 方 | 7.5 |  |  |  |
| 12 | 钢结构围墙 |  | m2 | 56 |  |  |  |
| 13 | 钢结构 防水棚 |  | m2 | 24 |  |  |  |
| 14 | 金属面油漆 | 刷红丹防锈漆一遍、 灰漆二遍 | m2 | 80 |  |  |  |
| 15 | 焊工 | 地基施工 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 小工 | 地基配合施工 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 合 计 ： |  |  |  |  |  |
| 17 | 税率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总 计 ： |  |  |  |  |  |